GUIDE D'EQUIPEMENT ACADEMIQUE DE LA FILIERE COIFFURE

MF AUGY IEN SBSSA

La demande d'implantation de la filière Coiffure au Lycée professionnel Casanova à GIVORS résulte d'une concertation entre différents acteurs dont les professionnels et prend en compte :

- l'environnement économique et social de l'établissement

- l'identité structurelle de l'établissement,

- le besoin en formation professionnelle en EPLE dans ce secteur ( actuellement aucun EPLE du département de Rhône ne propose ces formations)

- la complémentarité de compétences avec les autres formations dispensées dans cet établissement, en particulier le domaine du service aux usagers.

Elle s'inscrit dans une démarche d'insertion et de professionnalisation des jeunes à différents niveaux de qualification ce qui correspond à un besoin bien identifié par les professionnels au niveau régional.

Contexte professionnel :

La filière coiffure est bien définie ; elle forme au métier de coiffeur ; ce  métier  peut être décliné différemment selon le lieu d’exercice (salon, domicile, institut capillaire…), la spécificité des services (coloriste, styliste visagiste, perruquier …) L’ouverture d’un salon est conditionnée à l’obtention du BP.

Secteur très attractif, très féminin, il se caractérise par des flux en augmentation depuis 5 ans et une très forte présence de l’apprentissage

Effectifs

Au niveau V :

- CAP coiffure  environ 4000 élèves  en formation initiale sous statut scolaire et plus de 6000 apprentis au niveau national : augmentation de plus de 25 % en 5 ans du statut scolaire et relative stabilité des apprentis

Au niveau académique environ 900 élèves en formation initiale et 570 apprentis.

- Mention complémentaire coloriste permanentiste et  styliste visagiste : environ 20 jeunes en formation initiale et 10 en apprentissage. L'offre de formation à ce  niveau est encore peu développée.

Au niveau IV :

- BP coiffure : plus de 4000 au niveau national soit 50 % d’augmentation en 5 ans

Au niveau académique environ  850 jeunes ou adultes en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage répartis de façon identique sur les deux options du brevet professionnel : BP coloriste permanentiste et BP styliste visagiste

L'académie de Lyon  offre l’ensemble des formations de niveau V et de niveau IV mais le secteur privé sous contrat  et surtout le secteur public sont peu présents.

Aménagement des espaces et des locaux :

L'organisation des espaces et l'aménagement des locaux au LP D.Casnova doit être pensé dans une logique prospective afin de permettre l'implantation dans un premier temps du CAP Coiffure mais également l'évolution des formations comme l'accueil  à court ou moyen terme des mentions complémentaires coloriste permanentiste et styliste visagiste qui correspondent à des compétences techniques spécifiques reconnues par la convention collective de la coiffure.

Des parcours complémentaires  de type CAP en un an post diplôme ou brevet professionnel pourront être éventuellement proposés en optimisant l'utilisation les locaux techniques.

A terme les locaux doivent pouvoir accueillir simultanément :

- Une division de CAP Coiffure de 24 élèves sur les deux années de formation*

- Une division de mention complémentaire coloriste permanentiste soit 12 à 15 élèves

- Une division de mention complémentaire styliste visagiste soit 12 à 15 élèves

Enseignements dispensés :

Techniques professionnelles de coupe, de coiffage,

Opération technique de coloration, de mise en forme  : permanente, défrisage

Techniques professionnelles de coupe

Techniques professionnelles de coiffage

Les enseignements de technologie, biologie générale et appliquée, de connaissance des milieux et des produits,

La communication professionnelle et les techniques de vente et d'accueil clientèle.

Organisation pédagogique :

Les élèves sont dédoublés en techniques professionnelles ( 2 groupes de 12 à 15 élèves) et doivent au cours de leur apprentissage être capable de recevoir de la clientèle.

Ainsi les locaux professionnels doivent comporter deux salons et des salles complémentaires :

- Un salon pédagogique permettant de former les élèves aux techniques de base : shampoing, mise en forme temporaire, coupe et coiffage

- Un salon d'application permettant la mise en œuvre de toutes les opérations techniques réalisées en salon suivant une logique de prestation avec client.

- Une réserve pour produits et matériels avec possibilité d'entretien du linge

- Un espace de travail  professeur

- Une salle de technologie

- Des vestiaires élèves et professeurs

- des sanitaires clients

L'organisation fonctionnelle des locaux est explicitée avec les plans dans les documents joints en annexe.

Récapitulatif des surfaces mises à disposition :

| Identification des surfaces | Superficie en m2 |
| --- | --- |
| Cafétéria élèves | 50,35 m2 |
| Salle réserve N°1 | 21,80 m2 |
| Salle réserve N°2 | 22,95 m2 |
| Salle d'italien | 44,55 m2 |
| Préau | 94,44 m2 |

En fonction de contraintes techniques comme les zones de circulation, le préau ne pourra pas être utilisé que partiellement.

Récapitulatif des surfaces nécessaires :

| Identification des surfaces | Superficie en m2 |
| --- | --- |
| Salon d'application : espace accueil et vente espace lavage espace technique et séchage espace coiffage | 72,15 m2 |
| Salon pédagogique : espace lavage espace coupe, mise en forme et coiffage | Environ 60 m2 |
| Réserve Stockage matériel et produits, Zone entretien du linge | 22,95 m2 |
| Salle de technologie | 44,55 m2 |
| Bureau professeur | A définir |
| Vestiaires | Non définie |
| Sanitaires | Non définie |

Principales modifications de la structure des locaux :

Les plans présentés en annexe prennent en compte les modifications attendues pour l'organisation des différents espaces :

- Salon pédagogique :

- Fermeture du préau par des  cloisons extérieures avec vitrage permettant de maintenir un éclairage naturel,

- Installation d'une cloison extérieure pour permettre la circulation des élèves, elle doit comporter une porte et des vitres en partie haute,

- Maintien d'une ouverture permettant la circulation entre le salon d'application et le salon pédagogique

- Salon d'application :

- Installation de une ou  deux portes au niveau de l'espace accueil

- Suppression des cloisons entre l'espace accueil et l'espace coiffage.

Caractéristiques des locaux :

| Salon d'application |
| --- |
| Ce local est destiné à recevoir des élèves mais aussi de la clientèle. La température du local doit être d'environ 20 °C avec un éclairage naturel et artificiel suffisant pour réaliser les opérations techniques de coloration. L'aération doit être suffisante car les techniques de coloration, de permanente et défrisage suppose l'utilisation de produits oxydants à fort dégagement d'odeurs. L'alimentation en eau froide et chaude doit permettre de faire face à un besoin régulier et important en eau chaude pour le rinçage des permanentes, défrisages et produits de coloration. Il sera important de veiller aux zones de circulation entre les différents espaces. |
| Espaces | Caractéristiques générales | Matériel et équipements à prévoir |
| Espace accueil clientèle et vente | Composition : d'une banque d'accueil et d'encaissement des prestations et d'un poste téléphonique. d'un espace attente d'un linéaire de présentation de produits Prévoir un vestiaire client sous forme de placard de rangement et une à deux vitrines de présentation des produits Hauteur de la cloison au niveau de l'espace lavage : 1,20 m Contraintes : Une installation électrique est nécessaire pour le traitement informatique des données. | Comptoir d'accueil Ordinateur et logiciel de gestion du fichier clientèle Imprimante Poste téléphonique Vitrines intérieures Sièges Table Porte revues | 1 1 1 1 1 à 2* 2 1 1 |
| Espace lavage | Composition : un laboratoire avec point d'eau chaude et froide pour préparer les produits, avec tablette de présentation au dessus et sous meuble pour stocker les produits de coloration, permanente, défrisage en cours d'utilisation une série de sièges avec bacs et mitigeurs intégrés meubles de rangement à l'arrière des bacs pour serviettes Contraintes : Prévoir une alimentation en eau chaude et froide, en quantité suffisante pour les opérations techniques de coloration et de mise en forme permanente. Prévoir tablette et alimentation électrique pour les stérilisateurs Prévoir un espace suffisant pour la circulation des personnes | Eviers Meuble de rangement sous évier Tablette de présentation des produits Sièges réglables avec bacs et mitigeurs Avec tablette de rangement à l'arrière des bacs Stérilisateur à rayons UV | 2 1 1 6 à 8* 1 |
| Espace technique pour coloration et permanente | Composition : Un espace technique de coloration et permanente avec coiffeuse avec miroir mural, tablettes de service Prévoir en position centrale 2 îlots de travail de trois places techniques et en alignement du mur ( espace 3) six places techniques : A chaque poste technique est aménagé avec miroir : 1 en face de chaque place, équipé de prises de courant, Avec tablettes suffisamment larges pour installer le matériel et un rangement latéral à chaque place un fauteuil réglable de type professionnel Contraintes : Prévoir des tablettes suffisamment larges pour installer le matériel avec tiroir de rangement Laisser les zones de circulation : Prendre en compte les déplacements des clients et des élèves, l'emplacement des tables de service sur pied pour permanente ou coloration. Equiper chaque poste de travail de prise de courant 220V pour séchoir à mains, fer, plaques… Prévoir 2 ou 3 prises de 1500 W mini pour activateurs Veiller à la qualité de l'éclairage. | Coiffeuse en linéaire avec tablettes et tiroir et rangement latéral Miroir sur la longueur des 6 coiffeuse en linéaire Coiffeuse en îlots avec miroir et tablettes et tiroir et rangement latéral Fauteuil professionnel réglable Table de service sur pied | 6 6 12 12 |
| Espace séchage | Composition : En continuité de la zone coloration permanente, 4 postes techniques identiques à ceux de l'espace technique mais équipés de casque séchoir avec bras articulé Contraintes : Identiques à l'espace technique pour les coiffeuses et l'alimentation électrique Prévoir la fixation des casques séchoir à bras articulés. | Coiffeuse en linéaire avec miroir et tablettes et tiroir et rangement latéral Fauteuil professionnel réglable Table de service sur pied Casque séchoir à bras articulé | 4 4 4 4 |
| Espace coupe et coiffage | Composition : coiffeuse en alignement du mur avec miroir mural Chaque poste technique est équipé de prises de courant, Avec tablette suffisamment large pour installer le matériel et un rangement latéral un fauteuil réglable de type professionnel Contraintes : Prévoir des tablettes suffisamment larges pour installer le matériel avec tiroir et rangement latéral. Equiper chaque poste de travail de prise de courant pour séchoir à mains, fer, plaques… | Coiffeuse en linéaire avec miroir et tablettes et tiroir et rangement latéral Fauteuil professionnel réglable Tabouret de coupe réglable | 5 5 5 |

* selon place disponible

| Salon pédagogique |
| --- |
| Ce local est destiné à la formation des élèves aux techniques de base de shampoing, mise en forme temporaire, coupe et coiffage . La température du local doit être d'environ 20 °C avec un éclairage naturel et artificiel suffisant. L'alimentation en eau froide et chaude doit permettre de faire face à un besoin régulier d'eau chaude . |
| Espaces | Caractéristiques générales | Matériel et équipements à prévoir |
| Espace lavage | Composition : un évier avec point d'eau chaude et froide pour préparer les produits, avec tablette de présentation au dessus et sous meuble pour stocker les produits en cours d'utilisation une série de sièges avec bacs et mitigeurs intégrés meubles de rangement à l'arrière des bacs pour serviettes Contraintes : Prévoir une alimentation en eau chaude et froide, en quantité suffisante. Prévoir tablette et alimentation électrique pour stérilisateurs Prévoir un espace suffisant pour la circulation des personnes | Eviers Meuble de rangement sous évier Tablette de présentation des produits Sièges réglables avec bacs et mitigeurs Avec tablette de rangement à l'arrière des bacs Stérilisateur à chaleur sèche | 2 1 1 6 à 8* 1 |
| Espace technique Application de couleur Coupe, coiffage Séchage | Composition : Coiffeuse avec miroir mural, tablettes de service Un linéaire de 5 postes Un linéaire de 5 postes équipés de casque séchoir avec bras articulé 2 îlots de 3 postes Chaque poste technique est aménagé avec miroir : 1 en face de chaque place, équipé de prises de courant 1500 W Avec tablettes suffisamment larges pour installer le matériel et un rangement latéral à chaque place un fauteuil réglable de type professionnel Contraintes : Laisser les zones de circulation . Equiper chaque poste de travail de prise de courant pour séchoir à mains, fer, plaques… Veiller à la qualité de l'éclairage. Prévoir la fixation des casques séchoir à bras articulés. | Coiffeuse en linéaire avec tablettes et tiroir et rangement latéral Miroir sur la longueur des 5 coiffeuse en linéaire Coiffeuse en îlots avec miroir et tablettes et tiroir et rangement latéral Fauteuil professionnel réglable ou siège Table de service sur pied Casque séchoir à bras articulé Tabouret de coupe réglable | 5 + 5 2X3 16 12 5 10 |

N.B. : Sur les tableaux,  les équipements sont mentionnés en caractère gras, le reste étant du mobilier. Une liste d'équipement complémentaire est fournie en annexe.

L'espace lavage est à implanter en fonction des contraintes d'arrivée d'eau, les postes de coiffure à disposer en linéaire sur les deux cloisons à construire et les îlots à répartir au centre de l'espace ; ceci en tenant compte des zones de cIrculation.

Remarques générales sur l'équipement des deux salons :

Les revêtements de sols,  privilégier  le carrelage  ou revêtement thermoplastique résistant aux tâches de produits colorants.

Prévoir un tableau blanc par salon et la possibilité d'utiliser soit un rétro projecteur soit un vidéo projecteur.

Prévoir, dans chaque salon,  des placards de rangement pour le stockage de linge : peignoirs, serviettes, cape de coupe et petit matériel collectif.

| Salles complémentaires |
| --- |
| Espaces | Caractéristiques générales | Matériel et équipements à prévoir |
| Vestiaires élèves | Composition : Cet espace doit comporter des casiers fermant à clé pour permettre aux élèves de ranger leur matériel et leurs têtes implantées Contraintes Prévoir un espace suffisant pour la circulation des personnes | Casiers ou placard de rangement fermant à clé | 2X 15 |
| Sanitaires | Prévoir l'emplacement de deux sanitaires à proximité de l'entrée des deux salons |  |  |
| Rangement produits matériels Entretien du linge | Cet espace doit comprendre : - une zone de stockage : linge : peignoirs, serviettes produits : shampoings, produits de coloration , de permanente, de défrisage, de soins et de coiffage matériels : appareils à rayonnement, activeurs - une zone d'entretien : du linge équipée de machine à laver et un séchoir de type familial des locaux avec matériel d'entretien courant Contraintes : Prévoir pour l'entretien du linge une alimentation et une évacuation en eau Prises murales 220 V + terre | Evier avec placard de rangement sous évier Placard de stockage de produits Machine à laver de type familial Séchoir à linge de type familial Placard de rangement du linge Petit matériel d'entretien des locaux | 1 2 1 1 2 |
| Salle polyvalente de technologie et de biologie | La cloison entre la salle de technologie et la réserve peut être partiellement vitrée en partie supérieure. Cette salle doit permettre d'accueillir un groupe de 24 à 30 élèves pour les enseignements de technologie, biologie, connaissance des milieux professionnels. Elle doit comporter des placards de rangement pour la documentation. Prises murales 220V + terre | Tables Chaises Tableau Blanc Prise pour rétroprojecteur ou vidéoprojecteur |  |
| Bureau professeur | Non répertorié sur le plan Doit contenir des armoires de rangement des tenues professionnelles et de la documentation technique. Une liaison téléphonique pour la recherche de stage et poste informatique. | Bureau Table de travail Sièges Poste informatique Imprimante Placard de rangement | 1 2 4 1 1 2 |

Annexe 1 : Matériel et outillage

| Matériel de coupe et coiffage | Matériel de coloration |
| --- | --- |
| Désignation | Q | Désignation | Q |
| Tondeuses électriques Dont au moins 3 modèle différents Têtes implantées homme Têtes implantées femme , cheveux longs Etaux télescopiques Séchoirs à mains Brosses électriques Fers à friser Plaques céramiques à lisser avec accessoires Cape de coupe Tabouret de coupe réglable* Stérilisateur à UV* Stérilisateur à chaleur séche | 8 18 18 16 4 4 8 4 8 16 1 1 | Coupelles Bols Applicateurs Minuteurs Eprouvettes Nuanciers de 4 marques différentes au moins | 16 16 16 8 8 5 jeux |
| Linge |  | Matériel de mise en forme | Q |
| Peignoirs Serviettes de protection | 16 64 | Bigoudis, enrouleurs Table de service à roulettes* Appareil pour permanente tiède Appareil à rayonnement activeurs | 16 lots 16 1 1 2 |

- matériels mentionnés dans la description des salons